ШОСТКИНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕСЯТА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

м.Шостка

від 21 вересня 2016 року

Про звіт про виконання рішення районної ради від 19 вересня 2008 року «Про районну програму «Сільська криниця» на 2008-2015 роки»

Розглянувши наданий районною державною адміністрацією звіт про  виконання рішення районної ради від 19 вересня 2008 року «Про районну програму «Сільська криниця» на 2008-2015 роки», керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна  рада вирішила:

1. Звіт про  виконання рішення районної ради від 19 вересня 2008 року «Про районну програму «Сільська криниця» на 2008-2015 роки» прийняти до відома (додається).

2. Рішення Шосткинської районної ради від 19 вересня 2008 року «Про районну програму «Сільська криниця» на 2008-2015 роки» зняти з контролю.

Голова  			                                                                          В.О.Долиняк

Звіт

про виконання рішення районної ради від 19 вересня 2008 року

«Про районну програму «Сільська криниця» на 2008-2015 роки»

Районна програма «Сільська криниця» на 2008-2015 роки прийнята рішенням 25 сесії 5 скликання Шосткинської районної ради та спрямована на досягнення основної мети – забезпечення сільського населення чистою питною водою,  належне технічне обслуговування шахтних колодязів громадського користування, проведення контролю якості питної води з боку служб санепіднагляду.

Загальний кошторис витрат на реалізацію Програми до кінця 2015 року має складати  620,83 тис.гривень, з них:

310,42 тис.гривень – кошти обласного бюджету;

287,10 тис. гривень – кошти місцевих бюджетів;

23,31 тис.гривень – інші джерела фінансування (кошти громадян, підприємств та ін).

Районна програма «Сільська криниця» на 2008-2015 роки  була розроблена враховуючи умови обласної програми  «Сільська криниця» на 2008-2015 роки.  Головним завданням обласної програми було  надання фінансової підтримки в розмірі 50% з боку обласного бюджету місцевим бюджетам. Основною умовою отримання субвенції є співфінансування в розмірі 50 відсотків з селищного, сільських бюджетів та інших джерел фінансування на проведення ремонту, благоустрою, очищення громадських колодязів та їх дезінфекції.  Фактично кошти з обласного бюджету на Шосткинський район надійшли:           в 2009 році – 9,5 тис.грн. Воронізькій селищній раді та в 2011 році – Воронізькій селищній раді – 16,23 тис.грн., Клишківській сільській раді – 3,55 тис.грн., Ковтунівській сільській раді – 10,0 тис.грн., Миронівській сільській раді – 5,0 тис.грн., Собичівській сільській раді – 1,5 тис.грн. Всього з обласного бюджету по програмі «Сільська криниця» надійшло 45,78 тис.грн. Спеціалістами Шосткинської районної державної адміністрації постійно надавалась допомога сільським радам у формуванні пакету документів на отримання коштів з обласного бюджету.

У 2010 році за кошти обласного бюджету було відремонтовано 3 шахтні колодязі на суму 68,5 тис.грн. в с.Ображіївка (при підготовці до святкування ювілею І.М.Кожедуба).

Починаючи з 2012 року фінансування Програми з обласного бюджету не було. Планові показники заходів по Програмі «Сільська криниця» на 2008-2015 роки» щороку надавались сектором ЖКГ та будівництва  до управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації. У 2013 році обговорювалось питання зміни співвідношення фінансування з обласного та місцевих бюджетів на 25% та 75%, так як депутати вирішили, що виконання заходів Програми не дає очікуваних результатів з покращення якості питної води. Проте зміни в обласну програму не були внесені і в подальшому кошти не виділялись.

Тому робота по ремонту, очищенню, дезінфекції шахтних колодязів загального користування здійснюється за кошти селищної та сільських рад, залучені кошти та, в значній частині випадків, з залученням мешканців, які користуються колодязем.

Інформація по виконанню робіт з очищення, дезінфекції та ремонту шахтових колодязів громадського користування та їх фінансування

у 2009-2015 роках:

| С/ради | Прочищено | Продезінфіковано | Відремонтовано | Кошти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воронізька | 119 | 60 | 28 | 96,997 |
| Богданівська | 22 | 18 | 11 | 12,7 |
| Вовнянська | 206 | 35 | 17 | 2,25 |
| Гамаліївська | 32 | 24 | 17 | 9,37 |
| Глазівська | 67 | 101 | 21 | 27,9 |
| Івотська | 280 | 295 | 9 | 17,043 |
| Каліївська | 70 | 0 | 10 | 8,2 |
| Клишківська | 40 | 29 | 18 | 31,375 |
| Ковтунівська | 32 | 66 | 8 | 28,536 |
| Коротченківська | 11 | 2 | 14 | 31,85 |
| Маківська | 33 | 23 | 18 | 8,931 |
| Миронівська | 27 | 21 | 21 | 123,05 |
| Ображіївська | 10 | 10 | 7 | 68,5 |
| Собицька | 28 | 174 | 24 | 13,965 |
| Собичівська | 47 | 42 | 26 | 24,395 |
| Тиманівська | 45 | 33 | 5 | 3,2 |
| Чапліївська | 44 | 74 | 20 | 7,956 |
| Разом | 1113 | 1007 | 274 | 516,218 |

За результатами моніторингових лабораторних досліджень питної води у поточному році із централізованих джерел водопостачання 21,7% (2015 р. – 3,6%) проб мають відхилення від норми за мікробіологічними показниками. За  санітарно-хімічними показниками відхилень від норми не встановлено.

Із децентралізованих джерел водопостачання 75,6% проб мають відхилення від норми за мікробіологічними показниками та 39% - за  санітарно-хімічними.

Результати моніторингових досліджень води із шахтових колодязів по сільських радах за 2016 рік

| Назва с/ради | Бак.дослідження, % відхилень | Сан.-хім.дослідження, % відхилень |
| --- | --- | --- |
| Воронізька | 100 | 0 |
| Ображіївська | 66,7 | 0 |
| Ковтунівська | 100 | 0 |
| Богданівська | 33,3 | 66,6 |
| Гамаліївська | 100 | 0 |
| Коротченківська |  |  |
| Клишківська | 55,6 | 44,4 |
| Собичівська | 100 | 0 |
| Івотська | 66,7 | 66,7 |
| Маківська | 50 | 0 |
| Вовнянська | 100 | 0 |
| Глазівська | 33,3 | 100 |
| Каліївська | 100 | 0 |
| Тиманівська | 100 | 75 |
| Собицька |  |  |
| Миронівська | 100 | 60 |
| Чапліївська | 100 | 100 |

Результати відомчого контролю якості води із шахтових колодязів по сільських радах за 2016 рік

| Назва с/ради | Бак.дослідження, % відхилень | Сан.-хім.дослідження, % відхилень |
| --- | --- | --- |
| Воронізька | 100 | 88,9 |
| Ображіївська | 66,7 | 0 |
| Ковтунівська |  |  |
| Богданівська | 75 | 100 |
| Гамаліївська |  |  |
| Коротченківська |  |  |
| Клишківська |  |  |
| Собичівська | 100 | 50 |
| Івотська | 77,8 | 37,5 |
| Маківська | 100 | 40 |
| Вовнянська | 100 | 66,7 |
| Глазівська | 33,3 | 100 |
| Каліївська |  |  |
| Тиманівська |  |  |
| Собицька | 100 | 62,5 |
| Миронівська |  |  |
| Чапліївська | 100 | 100 |

Згідно укладених договорів, у межах здійснення відомчого контролю якості питної води, ДУ «Сумський ОЛЦ МОЗ України» досліджено проб води: із шахтових колодязів: на мікробіологічні показники – 51, із них з відхиленнями від норми – 41 (81,4%); на санітарно-хімічні показники – 51, із них з перевищенням норми вмісту нітратів – 29 (58,1%); із водопроводів: на бактеріологічні показники – 36, із них з відхиленнями від норми – 7(19,4%); на санітарно-хімічні показники – 36,  відхилень від норми в досліджених зразках не встановлено.

При незадовільних показниках якості питної води, отриманих в ході  моніторингових досліджень, виробничого контролю,  оперативно повідомляються сільські ради для організації профілактичних заходів, інформування населення та контрольного відбору проб.  Але, у поточному році практично ні одна сільська рада не звернулась до Лабораторного центру щодо проведення досліджень води після очищення колодязів та  знезараження води.

При незадовільних показниках якості питної води  виробничий  контроль не здійснюється відповідно до вимог санітарного законодавства (об’єм досліджень не перевищує 10%).

Як і в 2015 році не проводять виробничий контроль за якістю води в шахтових колодязях Каліївська, Тиманівська, Ковтунівська сільські ради, крім того 2 сільські ради   (Клишківська, Миронівська),  на відміну від минулого року, не забезпечили в поточному році проведення виробничого контролю за якістю води в шахтових колодязях та господарсько-питних водопроводах.

При незадовільних показниках якості питної води, отриманих в ході  моніторингових досліджень, виробничого контролю, оперативно повідомляються     сільські ради для організації   профілактичних заходів, інформування населення та контрольного   відбору проб.

За результатами багаторічних спостережень (при планових та моніторингових дослідженнях) в Шосткинському районі протягом               2010-2016 роках не відповідають вимогам проби води з централізованих джерел водопостачання за мікробіологічними показниками 4-12,5 %, за санітарно – хімічними - до 5-6%  та відповідно по воді децентралізованих джерел - 52-78 % невідповідаючих проб за мікробіологічними показниками та 55-72 % за санітарно – хімічними (вміст нітратів при нормі  50 мг/дм3  становить   65 -230 та більш мг/дм3), тобто вода не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-172-10 «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною», а вода джерел децентралізованого водопостачання залишається небезпечною для споживання населення. Це вказує на те, що верхній водоносний прошарок забруднений нітратами. Тому органам місцевого самоврядування, де є водопровідні мережі, доцільно спрямовувати зусилля та фінансові ресурси на розширення водопровідної мережі.

Ураховуючи припинення фінансування з обласного бюджету та те, що термін дії районної програми «Сільська криниця на 2008-2015 роки» закінчився, пропонується зняти дану програму з контролю.

Завідувач сектору житлово-комунального

господарства та будівництва райдержадміністрації                               В.А. Радюк