Інформація про стан об’єктів (споруд) питного водопостачання на території Шосткинського району

На території Шосткинського району станом на 01.01.2024 року загальна кількість водопроводів склала 109 одиниць, окремих водопровідних мереж - 87 одиниць, водорозбірних колонок – 644.

Загальна кількість свердловин 215 одиниць, з них:

робочих – 176 од., потребують реконструкції – 10 од. (Середино-Будська ТГ – 6 од., Шалигинська ТГ – 4 од.), капітального ремонту – 13 од. (Глухівська ТГ – 4 од., Свеська ТГ - 1 од., Середино-Будська ТГ – 1 од., Шалигинська ТГ – 4 од., Шосткинська ТГ – 3 од.).

Загальна кількість водопровідних насосних станцій району складає 87 одиниці; насосного обладнання – 240 одиниці, з них потребують заміни 23 од. (Глухівська ТГ – 10 од., Свеська ТГ – 8 од., Шалигинська ТГ – 5 од.).

Кількість водонапірних башт на території Шосткинського району складає 116 одиниць, з них  22 потребують ремонту (Глухівська ТГ – 3 од., Дружбівська ТГ – 2 од., Свеська ТГ – 9 од., Середино-Будська ТГ – 2 од., Шалигинська ТГ – 2 од., Шосткинська ТГ - 3 од., Ямпільська ТГ – 1 од.);  резервуарів чистої води (РЧВ) – 9 од.

Загальна протяжність водопровідних мереж складає 882,2 км, з них 188 км ветхих/аварійних – це 21,3 % від загальної протяжності:

по Березівській ТГ загальна протяжність водопровідних мереж складає 81 км;

по Глухівській ТГ загальна протяжність 179 км, з них 48 км  ветхих/аварійних, що складає 26,6 %;

на території Дружбівської ТГ загальна протяжність водопровідних мереж складає 31 км, ветхих/аварійних – 6 км, що складає 19,5%;

по Есманьській ТГ проходить 89,2 км водопровідних мереж, ветхих/аварійних – 4,6 км  (5,2 %);

на території Зноб-Новгородської ТГ протяжність мереж складає 28 км;

по Свеській ТГ загальна протяжність водопровідних мереж складає 67,99 км, з них 37,6 км – ветхих/аварійних, що складає 55,4 %;

на території Середино-Будської ТГ загальна протяжність водопроводів 64 км, з них 18 км ветхих/аварійних (28,4 %);

по Шалигинській ТГ протяжність мереж 57 км, 5 км – аварійних/ветхих (8,7%);

на території Шосткинської ТГ протяжність водопровідних мереж складає 236,4 км, з них 58,5 км ветхих/аварійних, що складає 24,7 % від загальної протяжності;

по Ямпільській ТГ загальна протяжність водопровідних мереж складає 48,6 км, з них аварійних/ветхих – 10,3 км, що складає 21,3 %.

На території Шосткинського району послуги з водопостачання надають 19 підприємств та 2 ОСББ та 1 ОК в 98 населених пунктах (39,7%).

На території Березівської територіальної громади здійснює забезпечення централізованого водопостачання комунальне підприємство «Шевченківське».

Підприємство обслуговує 22 свердловини та 19 водогонів, які забезпечують централізоване водопостачання 8 населених пунктів громади та знаходяться на балансі КП «Шевченківське».

На централізованих об’єктах водопостачання (свердловинах) у 2024 році було виконано заміну 4-х насосів на суму 43,95 тис. грн: 1 -  с. Обложки, 2 - с. Шевченкове, 1 – с. Землянка.

Об’єктів децентралізованого водопостачання на території громади налічується 89, які знаходяться в задовільному стані. Тривають роботи з ремонту 6 шахтних колодязів на території громади, а саме: 3 в с. Шевченкове, 1 в с. Обложки, 1 в с. Горіле, 1 в с. Землянка. Постійно проводиться лабораторний аналіз води з колодязів. За І та ІІ квартал 2024 року взято 27 проб на суму 11,5 тис. грн.

По Глухівській територіальній громаді суб'єктами господарювання, що здійснюють забезпечення централізованого водопостачання є КП «Глухівський водоканал» Глухівської міської ради, КП «Баницьке» Глухівської міської ради, КП «Полошківське» Глухівської міської ради та КП «Дунаєцьке» Глухівської міської ради.

На балансі KП "Глухівський водоканал"  перебуває комплекс водозабору, який складається зі станції першого та станції другого підйому, які розподіляють воду по всіх районах м. Глухів та резервуари питної води.

Водозабір прісної води здійснюється через артезіанські свердловини (загальна кількість свердловин - 6, фактично в роботі перебувають 4 свердловини).

Водопровідна мережа міста становить 90,1 км.

Станом на 24.05.2024 року закінчується реконструкція водоводу по вул. Джерельній від вул. Черешневої до насосної станції другого підйому на водозаборі в м. Глухів Сумської області - передбачені кошти державного біоджету в розмірі 22205,833 тис. грн., кошти місцевого бюджету в розмірі - 6066,00 тис. грн. Станом на 24.05.2024 року використано коштів державного бюджету в сумі 18577,33 тис. грн., коштів місцевого бюджету - 4040,108 тис. грн. Фінансування робіт здійснюється відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2023 р. № 608.

У липні 2024 року підприємство планує розпочати роботи по проєкту «Реконструкція водоводу по вул. Пивоварова (від вул. Ломоносова до вул. Пивоварова» 1) d-160 мм, довжиною 456 м. Виконання цих робіт надасть більшої стабільності у сталому забезпеченні питною водою абонентів міста. Проєктно-кошторисна документація виготовлена, вартість робіт становить 1,9 млн. грн.

Також виготовлена проєктно-кошторисна документація «Капітальний ремонт системи електромереж комунального підприемства «Глухівський водоканал» Глухівської міської ради на виконання заходів з енергозбереження шляхом встановлення сонячної електростанції», вартість робіт складає - 21,2 млн. грн.

КП «Полошківське» Глухівської міської ради здійснює забезпечення централізованого водопостачання 9 населених пунктів громади (с. Полошки, с. Сліпород, с. Привілля, с. Годунівка, с. Хотминівка, с. Москаленки, с. Будівельне, с. Білокопитове, с. Заруцьке).

На балансі комунального підприємства знаходиться 15  водонапірних веж, одна з яких резервна та одна не працююча. Водозабір прісної води здійснюється через артезіанські свердловини (15 штук ).

В 2024 році проводились поточні ремонти водогонів та вуличних колодязів коштами підприємства. Також заплановано провести заміну азбестових труб в с. Полошки протяжністю 1140 м.

КП «Баницьке» Глухівської міської ради: здійснює забезпечення централізованого водопостачання 8 населених пунктів (с. Баничі, с. Будища, с. Мацкове, с. Вікторове, с. Уздиця, с. Перемога, с. Некрасове, с. Семенівка).

Водозабір прісної води здійснюється через артезіанські свердловини (загальна кількість свердловин - 18, фактично в роботі перебувають 16 свердловин).

На балансі підприємства об'єкти децентралізованого водопостачання відсутні.

На початку року проведено заміну свердловинних насосів з послідуючим  ремонтом пускової електроніки на	загальну суму 35,00 тис. грн (кошти KП «Баницьке»).

В липні - серпні 2024 року підприємство планує почати роботи по реконструкції водогону по с. Будища (довжина 80 метрів), та с. Уздиця (довжина 140 метрів) по причині повного зносу існуючих водогонів. Оріентовна вартість робіт - 15 тис.грн., (кошти KП «Баницьке»).

КП «Дунаєцьке» Глухівської міської ради здійснюе забезпечення централізованого водопостачання 2 населених пунктів (с. Дунаєць та с. Сутиски).

Водозабір прісної води здійснюсться через артезіанські свердловини (загальна кількість свердловин - 5), а саме: 4 свердловини в с. Дунаєць, технічний стан - задовільний. 1 свердловина в с. Сутиски, технічний стан задовільний. Водогонів - 2: один водогін с. Дунаєць протяжністю 12,5 км., другий с. Сутиски - 1 км. Шахтові колодязі відсутні.

Протягом звітнього періоду проводилися поточні ремонти об'єктів централізованого водопостачання за кошти підприємства близко 10,0 тис.грн.

На території Дружбівської територіальної громади здійснює забезпечення централізованим водопостачанням приватне підприємство «Дружба Будкомфорт».

На територii громади обліковується 2 артезiанські свердловини в м. Дружба, водопровiдна мережа довжиною 27,5 км, 1 артезiанська свердловина в с. Чуйкiвка, водопровiдна мережа довжиною 8 км, 1 артезiанська свердловина в с. Дорошiвка та  водопровiдна мережа довжиною 1 км.

Об’єкти децентралiзованого водопостачання: 204 шахних колодязiв на територii громади. Bci об'єкти знаходяться в задовiльному стані.

Реконструкцiя, капiтальнi та поточні ремонти централiзованого водопостачання у звітньому періоді не проводились.

Водопостачання сільських населених пунктів Есманьської територіальної громади здійснюється з централізованих та децентралізованих джерел. Всього забезпечується функціонування сільських водогонів на території 15 населених пунктів.

Кількість комунальних водопроводів складає 15, водонапірних веж – 31.

Обслуговування сільських водогонів на території Есманьської територіальної громади здійснює КП «Есманьське».

Загальна кількість об’єктів децентралізованого водопостачання  64 од.

Загальний санітарно-технічний стан - задовільний.

На території Зноб-Новгородської територіальної громади послуги з централізованого водопостачання надає КП «Зноба-Благоустрій».

Загальна кількість об’єктів питного централізованого водопостачання – 6, с. Стягайлівка, с. Журавка, селище Зноб-Новгородське – баштова система, с. Голубівка, с. Хильчичі, с. Нововасилівка – насоси постійного тиску. Очисна споруда – селище Зноб-Новгородське. У всіх зазначених населених пунктах працюють водогони  окрім с. Нововасилівка.

Загальна кількість об’єктів децентралізованого водопостачання (шахтових колодязів) складає 56 од.

У поточному році запланована реконструкція  баштових систем с. Стягайлівка, с. Журавка, селищі Зноб-Новгородське на насоси постійного тиску. Обсяг необхідних матеріальних ресурсів 500,0 тис. грн., джерело фінансування – місцевий бюджет.

На території Свеської територіальної громади надання послуг з централізованого водопостачання здійснюється 3-ма надавачами послуг:

- ПрАТ «Свеський насосний завод» (багатоквартирні житлові будинки та будинки приватного сектору селища Свеса);

- ПП «Аква Майстер» (багатоквартирні житлові будинки та будинки приватного сектору селища Свеса);

- КП «КНЯЖИЦЬКЕ» (житлові будинки в селах: Княжичі, Степанівка, Гирине, Микитівка, Орлівка та Марчихина Буда).

Загальна кількість водопроводів на території Свеської ТГ складає 11 одиниць,  свердловин – 12, 11 башт. Загальний стан об’єктів – задовільний.

Насосна станція (КНС), каналізаційна очисна споруда (КОС) та каналізаційна мережа потребують капітального ремонту.

Державною інспекцією архітектури та містобудування України 22.03.2024 року видано Свеській селищній раді сертифікат (№ ІУ122240315334), яким засвідчується відповідність закінченого будівництвом об’єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації згідно з проектом «Капітальний ремонт водонапірної башти та артезіанської свердловини для масиву Першотравневий селища Свеса Шосткинського району Сумської області. (Коригування).».

Всього функціонують сільськи водогони на території 7 населених пунктів.

Населення сільських населених пунктів Свеської територіальної громади  питною водою забезпечене також децентралізованим водопостачанням. Свеська селищна рада є балансоутримувачем 164 шахтових колодязів.

За звітний період Свеською селищною радою були замовлені послуги з благоустрою, а саме: поточного ремонту шахтових колодязів питної води загального користування, за результатами яких проведено поточні ремонтні роботи на 36-ти шахтних колодязях питної води загального користування.

На 2024 рік в бюджеті Свеської селищної територіальної громади передбачено кошти в сумі 150,0 тис.грн. на ремонт та очищення шахтових колодязів, проведення санітарних та мікробіологічних досліджень питної води з шахтових колодязів.

Населення Середино-Будської територіальної громади забезпечене централізованим та децентралізованим водопостачання. Господарську діяльність із забезпечення централізованого водопостачання здійснює КП «Середино-Будська ЖРЕД» в 7 населених пунктах.

Водопровідних мереж на підвідомчій територій – 8 одиниць, 7 одиниць артезіанських свердловин, 1 з них у незадовільному стані та потребує капітального ремонту. Кількість насосних станцій складає 6 одиниць та 5 водонапірних веж, 2 з яких потребують ремонту, інші об’єкти у задовільному стані.

Сільських водогонів на даний час функціонує 6 одиниць, балансоутримувачем є КП «Середино-Будська ЖРЕД».

Підприємство реконструкцію, капітальні та поточні ремонти  об’єктів централізованого водопостачання не проводило.

Кількість об’єктів децентралізованого водопостачання (шахтові/трубчасті колодязі) налічується – 263 одиниці.

Водопостачання сільських населених пунктів Шалигинської територіальної громади здійснюється з централізованих та децентралізованих джерел. Всього функціонують сільськи водогони на території 6 населених пунктів.

Обслуговування сільських водогонів на території Шалигінської територіальної громади здійснюють: КП «Турбота», ДП «Світанок».

Кількість свердловин на території громади складає 12, 4 колодязі, водозабірних колонок – 20 од.

За звітний період за кошти селищного бюджету було зроблено капітальний ремонт артезіанських свердловин із встановленням частотного обладнання у селищі Шалигине по вул.Шкільна та вул.Фабрична на суму 720,412 тис. грн. та 807,921 тис. грн. відповідно і у с. Черневе на суму 767,783 тис. грн. Окрім цього поточним ремонтом у населених пунктах громади було замінено близько 200 м водогонної труби.

Населення Шосткинської територіальної громади  забезпечується питною водою з централізованих та децентралізованих джерел.

КП ВУВКГ «Водоканал» надає послуги з централізованого водопостачання по м.Шостка та с.Ображіївка.

Загальна кількість свердловин налічується в кількості 28 од., з них в робочому стані – 14, потребують капітального ремонту – 1 свердловина, число водопроводів – 2, окремих водопровідних мереж – 4 одиниць. Кількість водопровідних насосних станцій – 48 одиниць, насосного обладнання – 63. Всі робочі свердловини та насосні станції 2 та 3 підйомів переобладнані сучасним обладнанням, за винятком резервних насосів на підкачках.

За звітний період  на ремонт водопровідних мереж було витрачено 20,475 тис. грн. власних коштів та 8,054 тис. грн. коштів гуманітарних організацій.

Водогони функціонують в 15 сільських населених пунктах громади. Обслуговування сільських та селищних водогонів здійснюють 5 підприємств, які обслуговують водогони в 9 населених пунктах: КП «Добробут-2018» - смт Вороніж; КП «Господар» - с.Ковтунове, с.Богданка; ОСББ «Меліоратор» - с.Миронівка; ОСББ «Оберіг-17» - смт Вороніж; МПП «Агротех» - с. Пирогівка, с.Богданівка, с.Гамаліївка, с.Чапліївка, с.Собичеве.

Всього налічується 28 свердловин, з них у робочому стані 19 одиниць, потребуються реконструкції/капітального ремонту 2 свердловини. Водопровідних насосних станцій – 4 одиниці, насосного обладнання 18 одиниць, загальна кількість споруд для зберігання води (башти) 16 одиниць, 3 з яких потребують ремонту.

Загальна протяжність водопровідних мереж складає 54,5 км, ветхих/аварійних  з них – 10,5 км, що складає 19,3 % від загальної протяжності.

На території 6 населених пунктів водопровідні мережі знаходяться на балансі громади.

Об’єктів децентралізованого водопостачання на території Шосткинської МТГ налічується в кількості 461 одиниця.

За звітний період проведено поточний ремонт шахтних колодязів на території громади за рахунок місцевого бюджету на суму 4,306 тис.грн.

Водопостачання населених пунктів Ямпільської територіальної громади здійснюється з централізованих та децентралізованих джерел. Всього функціонують сільськи водогони на території 9 населених пунктів.

На території Ямпільської територіальної громади централізоване водопостачання здійснюється КП «Ямпільським» та ОК «Своя вода».

На території громади розташовано 9 свердловин, 1 водозабір, 242 шахтових колодязів. Централізоване водопостачання та водонапірні вежі: селище Ямпіль, селище Привокзальне, с. Усок, с. Паліївка, с. Білиця, с. Шатрище, с Антонівка, с Воздвиженське – КП «Ямпільське», с. Степне – ОК «Своя вода». Системи водопостачання задовільні

У поточному році для поліпшення якості питної води в об’єктах децентралізованого водопостачання селищною радою придбано мотопомпу, насос дренажний електричний та необхідне до них обладнання (рукава, перехідні головки, олива тощо) вартістю 26,18 тис.грн. З метою очищення та дезінфекції шахтових колодязів також придбано дезінфікуючі засоби (Жавель-Клейд) на суму 3,317 тис.грн. У поточному році, станом на звітну дату здійснено дезінфекцію та відкачування води із 5-ти колодязів загального використання згідно із заявками мешканців громади та лабораторних аналізів якості води. Відповідно до селищної цільової програми «Житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на 2024 рік» передбачено кошти у сумі 15 тис. грн. на проведення бактеріальних аналізів питної води.

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, містобудування, архітектури,

інфраструктури, екології Шосткинської

районної державної адміністрації                                      Наталія КОВБАСА